## Slide 1: Nové formy EPC - kombinace EPC s dotacemi z OPŽP
Úspory energií v budovách –
EPC jako způsob realizace energetických úspor
Ing. Miroslav Marada, ENESA a.s.

## Slide 2: OPŽP – krátká rekapitulace
Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur.
OPŽP podle zaměření 5 tzv. prioritních os
Prioritní osa 5: Energetické úspory. Podporovány jsou, vedle energeticky efektivní nové výstavby veřejných budov, projekty snížení energetické náročnosti veřejných budov vč. budov veřejných vládních institucí a větší využití obnovitelných zdrojů energie
Příklady podporovaných řešení:
  zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní
  výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
  instalace solárních termických či fotovoltaických systémů
  instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

## Slide 3: Výše podpory – běžné objekty
Výše podpory | % | 35 | 40 | 50
Sledovaný parametr | Jednotka |  |  | 
Úspora celkové energie | % | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 60
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy | Uem [W.m-2.K-1] | - | ≤ 0,9×Uem,R | ≤ 0,80×Uem,R
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora (bez výplní otvorů) | U [W.m-2.K-1] | ≤ 0,85×Urec | dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb. | 
Součinitel prostupu tepla oken, na něž je žádána podpora | UW [W.m-2.K-1] |  | ≤ 0,80×U 2) rec | 
Součinitel prostupu tepla dveří, na něž je žádána podpora | U [W.m-2.K-1] | ≤ U 2) rec | dle ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky č.78/2013 Sb. | 

## Slide 4: Výše podpory – památkově chráněné objekty
Výše podpory | % | 40 | 50
Sledovaný parametr | Jednotka |  | 
Úspora celkové energie | % | ≥ 10 | ≥ 30
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora | U [W.m-2.K-1] | ≤ 0,90×U Rec | 

## Slide 5: Postoj OPŽP k EPC – historický vývoj
Do 2009: Konkurenční vztah mezi dotacemi a EPC; podpora byla poskytována i na rychle návratná opatření, pravidla však nepřímo vylučovala metodu EPC jako způsob realizace.
2010 až 2015 pilotní využívání kombinace: dotace pro zateplení budov, EPC pro technologie. Dva zcela oddělené procesy.
2015: Zahájení spolupráce mezi MŽP a APES, 2016 první výzva OPŽP umožňující kombinaci EPC se zateplením; opatření zahrnutá pod dotaci dostala vyšší podporu, ale opatření zahrnutá do EPC nedostala podporu žádnou. Nebylo to výhodné, ani jeden realizovaný projekt.
2017: Rozšíření podporovaných technologií a plnohodnotná podpora EPC => úspěšná výzva.
2017: Pro budovy ve státním sektoru, které musí plnit podíl požadovaných renovací dle čl. 5 evropské směrnice o energetické náročnosti, je možné získat k dotaci OPŽP ještě dotaci ze Zelené úsporám ve výši 45 % z uznatelných nákladů.

## Slide 6: Oblasti úsporných opatření v budovách
  A. stavební opatření (zateplení pláště budov, výměna oken)
  dlouhodobá návratnost, nelze splatit pouze z úspor, proto není vhodné pro EPC, ale je základem většiny projektů podporovaných z OPŽP
  B. technologická opatření (rekonstrukce energetických systémů)
  technologická opatření jsou často ekonomicky návratná, pokud návratnost nepřekračuje délku smlouvy s ESCO, lze tato opatření financovat z budoucích úspor energie => vhodné pro EPC
  Kombinace obou způsobů přinese nejvyšší efekty pro zákazníka

## Slide 7: Zvýhodněná podpora při využití epc
Přínos pro zákazníka (kromě přínosů plynoucích z EPC):
zvýšení maximální výše dotace o 5%
Další podmínky:
    Vhodnost využití EPC musí být potvrzena výrokem energetického specialisty v energetickém posudku.
    Smlouva EPC musí vyhodnocovat a reportovat celkovou úsporu. I v případě, kdy je zakázka rozdělena mezi více dodavatelů (např. když stavební část realizuje jeden dodavatel formou SoD a technologie jiný dodavatel formou EPC). Pokud je celá rekonstrukce na jednu smlouvu, musí to být EPC.
    Zvýhodněnou podporu na zateplení může dostat i projekt, kde EPC na technologiích bylo realizováno již dříve, pokud smlouva na EPC bude platit ještě aspoň 5 let po dokončení zateplení.
    EPC má mírně odlišný průběh administrace žádosti a více odlišný průběh veřejné zakázky, vše popsáno v pravidlech pro žadatele a příjemce a v další veřejně přístupné dokumentaci SFŽP.
    Je-li předmětem dotovaného projektu více různých budov na jednu žádost, postačí dosažení úspory v součtu, i když vyhodnocována musí být každá budova zvlášť.

## Slide 8: průběh administrace žádosti veřejné zakázky
Zdroje informací a specifických pokynů OPŽP:
  Obecné dokumenty k PO5: PrŽaP a Vzor energetického posouzení
  Specifické dokumenty k výzvě: Pokyny pro žadatele kombinace OPŽP a metody EPC
Orientační kroky / harmonogram:
Výběr poradce a/nebo grantové agentury
EP / vhodnost EPC / projektová studie
Zpracování PD / ZD
Realizace
Veřejné zakázky
Ideálně rovnou na celý proces
Možnost získat dotaci z EFEKT
Rozdělení
vs.
spojení
Bez průběžného čerpání
EPC jednací řízení s uveřejněním
Časové rozpětí pro podání žádosti

## Slide 9: Zvýhodnění / omezení
Budovy / příjemci se zvýhodněním
    Historické budovy nebo budovy v památkově chráněné zóně – nižší nároky na budoucí úspory a parametry obálky pro přiznání dotace.
    Budovy ve státním sektoru, které musí plnit podíl požadovaných renovací dle čl. 5 evropské směrnice o energetické náročnosti, mohou získat k dotaci OPŽP ještě dotaci ze Zelené úsporám ve výši 45 % ze způsobilých výdajů.
Budovy / příjemci s omezením
    Budovy, které provozují výdělečnou činnost – režim De Minimis nebo omezení celkové dotace na 30 % ze způsobilých výdajů.

## Slide 10: Financování EPC + OPŽP
Dotace OPŽP v závislosti na kvalitě projektu, výchozích předpokladech, typu budovy a typu žadatele pokryje 30 až teoreticky 100% ze způsobilých výdajů projektu. Zbývajících až 70% způsobilých výdajů a celé nezpůsobilé výdaje představují spoluúčast žadatele, kterou je potřeba financovat jinak.
Možné zdroje financování spoluúčasti:
    Vlastní zdroje žadatele
    Komerční úvěr
    Dodavatelský úvěr od dodavatele (ESCO partnera)
    Zvýhodněný úvěr od OPŽP (samostatná výzva i žádost)
Při využití EPC ESCO partner garantuje nejlepší dosažitelný poměr mezi průběžnými úsporami a průběžnými splátkami, ve většině případů s pozitivní bilancí.
Během realizace projektu není nutné náklady hradit průběžně. ESCO partner hotovou modernizaci vyfakturuje až po úplném dokončení a předání bez VaN.

## Slide 11: Děkuji za pozornost
www.cezesco.cz
www.enesa.cz
Ing. Miroslav Marada, ENESA a.s.